ASSUNTO: Solicitação de Cotação/Proposta

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 153/2024

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO (BLINDEX), INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, FERRAGENS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE, FERRAMENTAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

A Guarda Municipal de Americana – GAMA solicita Cotação/Proposta, para aquisição do objeto acima, conforme segue abaixo

Proponente:___________________________________________________ CNPJ/CPF_____________________________________________________ Endereço:_____________________________________________________ Bairro:________________________________________________________ CEP:_________________________________________________________ Cidade:_______________________________________________________ Estado:_______________________________________________________ Telefone: _____________________________________________________ e-mail:_______________________________________________________

| Item | Descrição | Unidade/ medida | Qtde | Valor Unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Porta de correr com 4 folhas, 4 roldanas e fechadura tipo 3530 (ou equivalente), largura 2.650 mm, altura 2.200 mm, espessura do vidro temperado 8 mm, incolor, com acabamento em alumínio e acessórios na cor preta. | UN | 03 |  |  |
| 02 | Porta de correr com 4 folhas, 4 roldanas e fechadura 3530 (ou equivalente), largura 2.250 mm, altura 2.200 mm, espessura do vidro temperado 8 mm, incolor, com acabamento em alumínio e acessórios na cor preta. | UN | 02 |  |  |
| 03 | Porta de correr com 4 folhas, 4 roldanas e fechadura 3530 (ou equivalente), largura 2.100 mm, altura 2.200 mm, espessura do vidro temperado 8 mm, incolor, com acabamento em alumínio e acessórios na cor preta. | UN | 01 |  |  |
| 04 | Porta de giro (pivotante), com fechadura 1520 (ou equivalente), largura 900 mm, altura 2.200 mm, espessura do vidro temperado 10 mm, incolor, com acabamento em alumínio e acessórios na cor preta. | UN | 02 |  |  |
| 05 | Porta de giro (pivotante), com fechadura 1520 (ou equivalente), largura 1.000 mm, altura 2.200 mm, espessura do vidro temperado 10 mm, incolor, com acabamento em alumínio e acessórios na cor preta. | UN | 01 |  |  |
| 06 | Janela de 2 folhas, com tranca 3532M (ou equivalente), largura 1.250 mm, altura 1.200 mm, espessura do vidro temperado 8 mm, incolor, com acabamento em alumínio e acessórios na cor preta. | UN | 01 |  |  |
| 07 | Vidro temperado fixo para caixa de atendimento com recorte, largura 960 mm, altura 1.450 mm, incolor, com acabamento na cor preta. | UN | 01 |  |  |
| 08 | Vidro temperado fixo para caixa de atendimento com recorte, largura 960 mm, altura 1.280 mm, incolor, com acabamento na cor preta. | UN | 01 |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |

Condição de pagamento: Conforme TR

______________________

Nome:

RG/CPF ou CNPJ

Data: _________/_______/_________